## Sheet2 (hidden)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU
Gói thầu Thi công lán trại, phụ trợ Dự án: Thủy điện Nam Neun 1, tại tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào
| TT | Hạng mục công việc | Quy cách / Mô tả | ĐVT |  |  | Khối lượng | Đơn giá chưa VAT | Thành tiền (đồng)
| I | Dãy nhà số 1
L3 | 1 | Phòng Giám đốc dự án | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa. - WC: Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men | m2 | 1 | 52 | 52 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa, có nhà vệ sinh, bàn làm việc, bàn họp nhỏ, tivi kết nối camera an ninh, sofa tiếp khách, trang bị điều hòa, quạt, máy nóng lạnh
L2 | 2 | Hội trường | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa | m2 | 1 | 72 | 72 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa, trang bị điều hòa, quạt.
L2 | 3 | Phòng làm việc tập thể | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa | m2 | 1 | 144 | 144 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa, trang bị điều hòa, quạt.
L8 | 4 | Nhà để xe | - Cột thép, lợp tôn, nền bê tông M150 | m2 | 1 | 18 | 18 |  |  | Cột thép, lợp tôn, nền bê tông M150
L1 | 5 | WC công cộng | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa | m2 | 1 | 18 | 18 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men
L9 | 6 | Hành lang | - Mái tôn, nền lát gạch men | m2 | 1 | 35 | 35 |  |  | Mái tôn, nền lát gạch men
| II | Dãy nhà số 2
L3 | 1 | Phòng loại 1 | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa. - WC: Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa | m2 | 8 | 27 | 216 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa, có nhà vệ sinh, bàn làm việc, trang bị điều hòa, quạt, máy nóng lạnh.
L3 | 2 | Phòng loại 2 | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa. - WC: Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men | m2 | 2 | 27 | 54 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa, có nhà vệ sinh, trang bị điều hòa, quạt, máy nóng lạnh.
L9 | 3 | Hành lang | - Mái tôn, nền lát gạch men | m2 | 1 | 40 | 40 |  |  | Mái tôn, nền lát gạch men
| III | Dãy nhà số 3 |  |  |  |  | 0
L3 | 1 | Phòng loại 3 | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa. - WC: Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men | m2 | 1 | 27 | 27 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa, có nhà vệ sinh, trang bị điều hòa, quạt, máy nóng lạnh
L3 | 2 | Phòng loại 4 | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa. - WC: Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men | m2 | 8 | 24 | 192 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa, trang bị điều hòa, quạt
L3 | 3 | Phòng loại 5 | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa. - WC: Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men | m2 | 1 | 27 | 27 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa hoặcthạch cao, có nhà vệ sinh, trang bị điều hòa, quạt, máy nóng lạnh.
L9 | 4 | Hành lang | - Mái tôn, nền lát gạch men | m2 | 1 | 40 | 40 |  |  | Mái tôn, nền lát gạch men
| IV | NHÀ BẾP + ĂN |  |  |  |  | 0
L2 | 1 | Phòng tiếp khách | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa | m2 | 1 | 24 | 24 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa, trang bị điều hòa, quạt, tivi
L2 | 2 | Phòng ăn tập thể | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa | m2 | 1 | 48 | 48 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa, trang bị quạt, tivi
L4 | 3 | Phòng bếp | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền xi măng | m2 | 1 | 24 | 24 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền xi măng
L4 | 4 | Phòng ở bếp | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền xi măng | m2 | 1 | 10.8 | 10.8 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền xi măng, trang bị quạt
L4 | 5 | Kho đồ | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền xi măng | m2 | 1 | 13.2 | 13.2 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền xi măng
L4 | 6 | Sân rửa | - Nhà lắp ghép, mái tôn, nền xi măng | m2 | 1 | 10 | 10 |  |  | Nhà lắp ghép, mái tôn, nền xi măng
L6 | V | Nhà tắm | - Nhà xây, mái tôn; nền & 1,4m vách phòng tắm & khu vệ sinh ốp gạch men trắng. - Bể nước: Xây gạch M75, trát tường 1cm - Sân phơi: Nền bê tông M100 dày 5cm | m2 | 1 | 112.8 | 112.8 |  |  | Nhà xây, mái lộp tôn, nền + 1,4m vách phòng tắm và khu vệ sinh ốp gạch men trắng, có bể nước, sân phơi có mái che và sân phơi không có mái che, trang bị máy giặt, máy nóng lạnh
L5 | VI | Nhà vệ sinh | - Nhà xây, mái tôn; nền & 1,4m vách phòng tắm & khu vệ sinh ốp gạch men trắng | m2 | 1 | 31.8 | 31.8 |  |  | Nhà xây, mái lộp tôn, nền + 1,4m vách ốp gạch men trắng
| VII | Bồn cấp nước 4x1000l | - Bồn Inox hoặc nhựa | cái | 1 | 16 |  |  |  | Bồn Inox hoặc nhựa
| VIII | Bể lọc nước 50 m3 | - Móng bê tông M100 dày 10cm, tường xây gạch dày 20cm, trát tường M75 dày 2cm, có cơ cấu lọc nước | m2 | 1 | 33.58 | 33.58 |  |  | Xây gạch, có cơ cấu lọc nước
| IX | SÂN VƯỜN
L7 | 1 | Cột cờ | - Xây gạch, 04 cột cờ bằng ống thép | m2 | 1 | 5.4 | 5.4 |  |  | Xây gạch, 04 cột cờ bằng ống thép
| 2 | Sân bóng chuyền | - Láng vữa M150 dày 8-10cm | m2 | 1 | 286 | 286 |  |  | Sân láng vữa M150 dày 8-10cm
| 3 | Vườn hoa | - Rải đất màu dày 20cm, trồng cây hoặc cỏ | m2 | 2 | 130 | 260 |  |  | Rãi đất màu dày 20cm, trồng cây hoặc cỏ
| 4 | Đường nội bộ | - Rải dăm hoặc đổ bê tông | m2 |  |  | 0 |  |  | Rãi dăm hoặc đổ bê tông
| A | Tổng trước VAT |  | đồng
| B | Thuế VAT 10% |  | đồng
| C | Giá trị sau thuế VAT |  | đồng
Ghi chú: Chi tiết kết cấu từng loại phòng xem bản vẽ thiết kế kèm theo.
|  |  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu |  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu | Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Vật tư tận dụng / tháo dỡ / vận chuyển từ đâu? Hay 47 v/c đến công trường TP chỉ lắp?
Vật tư mua mới 47 v/c đến công trường TP chỉ lắp?

## BoQ_nhan cong (hidden)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU (PA1: CHÀO GIÁ NHÂN CÔNG THI CÔNG)
Gói thầu: Thi công lán trại, phụ trợ đợt 1 Dự án: Thủy điện Nam Neun 1, tại tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào
TT | Nội dung công việc mời thầu | ĐVT |  |  | Khối lượng | Đơn giá chào thầu (chưa VAT) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
1 | Thi công nhà lắp ghép: cột thép, tường tôn lót xốp, mái tôn, nền lát gạch men, trần nhựa | m2 | 1 | 52 | 744 |  |  | Phòng GĐDA, phòng loại 1, 2, 3, 4, 5, phòng hội trường, phòng làm việc tập thể, phòng tiếp khách, phòng ăn tập thể
2 | Thi công nhà lắp ghép: cột thép, tường tôn lót xốp, mái tôn, nền xi măng | m2 |  |  | 58 |  |  | Phòng bếp, phòng ở bếp, kho đồ, sân rửa
3 | Thi công hành lang: mái tôn, nền lát gạch men | m2 |  |  | 139 |  |  | Hành lang các dãy nhà 1,2,3 và nhà ăn
4 | Thi công nhà lắp ghép: cột thép, tường tôn lót xốp, mái tôn, nền lát gạch nhám, trần nhựa | m2 | 1 | 52 | 58 |  |  | WC phòng GĐDA, WC phòng loại 1, 2, 3, 5, WC công cộng
5 | Thi công nhà xây, mái tôn; nền và 1,4m vách trong phòng tắm & khu WC ốp gạch men trắng | m2 |  |  | 79.8 |  |  | WC chung, nhà tắm
6 | Thi công bể nước: Đáy đổ bê tông M100 dày 15cm, tường xây gạch M75 dày 20cm, trát tường 1cm | m2 |  |  | 11.4 |  |  | Nhà tắm
7 | Thi công sân phơi: nền bê tông M100 dày 5cm | m2 |  |  | 37.2 |  |  | Nhà tắm
8 | Thi công cột cờ: móng xây gạch, 04 cột cờ bằng thep ống | m2 |  |  | 5.4 |  |  | Cột cờ
9 | Thi công nhà để xe: cột thép, lợp tôn, nền bê tông M150, dày 10cm | m2 |  |  | 18 |  |  | Nhà để xe
10 | Thi công bể lọc nước 50m3: móng bê tông M100 dày 10cm, tường xây gạch dày 20cm, trát tường M75 dày 2cm, có cơ cấu lọc nước | m2 |  |  | 33.58 |  |  | Bể lọc nước 50m3
11 | Bể phốt loại 1: Đáy đổ bê tông M200 dày 15cm, tường xây gạch dày 10cm, trát vữa M75 dày 1cm, tấm đan BTCT M200 dày 10cm | m3 |  |  | 18.8325 |  |  | Bể phốt
12 | Bể phốt loại 2: Đáy đổ bê tông M200 dày 15cm, tường xây gạch dày 20cm, trát vữa M75 dày 1cm, tấm đan BTCT M200 dày 10cm | m3 |  |  | 36.828 |  |  | Bể phốt
| Tổng trước VAT | đồng
| Thuế VAT (tạm tính 7%) | đồng
| Giá trị sau thuế VAT | đồng
Ghi chú:
- | Chi tiết kích thước, kết cấu từng hạng mục xem bản vẽ thiết kế kèm theo.
- | Đơn giá chào thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí nhân công, máy hàn điện, máy đầm dùi, máy cắt uốn thép để bên nhận thầu hoàn thành công việc; toàn bộ vật tư chính do bên mời thầu cung cấp.
- | Thuế VAT áp dụng theo qui định hiện hành tại thời điểm nghiệm thu.
|  |  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu | Đại diện hợp pháp của nhà thầu |  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu

## BoQ_GD2 (hidden)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU
Gói thầu: Thi công lán trại, phụ trợ giai đoạn 2 Dự án: Thủy điện Nam Neun 1, tại tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào
TT | Nội dung công việc mời thầu | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá chào thầu (chưa VAT) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú | Nhà ở công nhân 8 gian/dãy CT375 | Nhà ở công nhân 8 gian/dãy CT365 | Nhà ở công nhân 6 gian/dãy CT365 | Nhà ở công nhân 4 gian/dãy CT365 | Khu nhà ăn CĐT CT375 | Khu nhà ăn CT365 | Khu nhà 2A CĐT CT375 | Khu nhà 1A CĐT CT375
I | LÁN TRẠI GĐ2
1 | Thi công nhà lắp ghép: cột thép, tường tôn lót xốp, mái tôn, nền xi măng | m2 |  |  |  | Nhà ở công nhân, Khu nhà ăn
1.1 | Vữa lót móng, láng nền M75 | m3 | 216.87 |  |  |  |  | 106.67 | 16.14 | 21.66 | 15.58 | 14.52 | 11.76 | 30.54
1.2 | Bê tông lót M100 | m3 | 14.73 |  |  |  |  | 9.67 | 1.49 | 2.08 |  | 1.49
1.3 | Bê tông móng trụ M200 | m3 | 7.26 |  |  |  |  | 3.24 | 0.5 | 0.72 | 0.5 | 0.5 | 0.94 | 0.86
1.4 | Xây gạch vữa M75 | m3 | 115.24 |  |  |  |  | 55.16 | 8.44 | 11.74 | 8.08 | 8.2 | 7.16 | 16.46
1.5 | Đắp đất đầm chặt | m3 | 618.78 |  |  |  |  | 304.8 | 46.1 | 61.72 | 42.52 | 40.94 | 35.28 | 87.42
1.6 | Lắp đặt trụ nhà bằng thép hình | Kg | 20833.7 |  |  |  |  | 13425.25 | 1995.09 | 2938.24 | 195.8 | 1768.51 | 195.8 | 315.01
1.7 | Lắp đặt bu-lông chân móng M18, L=250mm | Cái | 808 |  |  |  |  | 360 | 56 | 80 | 56 | 56 | 104 | 96
1.8 | Lợp tường tôn cách nhiệt | m2 | 2001.03 |  |  |  |  | 1379.36 | 150.27 | 268.54 | 14.4 | 188.46
1.9 | Lợp tường tôn xốp 3 lớp (dày 0,35x50x0,35) | m2 | 1024.9 | [7 empty] | 201.7 |  | 251.5 | 571.7
1.10 | Vì kèo thép khẩu độ 8m | khung | 91 |  |  |  |  | 45 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 11
1.11 | Xà gồ thép C(100x45x10x2,5) mm | Kg | 10508.69 |  |  |  |  | 5881.61 | 893.13 | 1205.36 | 425.7 | 740.65 | 425.7 | 936.54
1.12 | Lợp mái tôn lạnh dày 0,4mm | m2 | 2280.77 |  |  |  |  | 1535.75 | 233.21 | 314.74 | 12.65 | 184.42
1.13 | Lợp mái tôn dán xốp cách nhiệt | m2 | 680.25 | [7 empty] | 164 |  | 152 | 364.25
1.14 | Tôn úp nóc | m | 128.5 | [7 empty] | 32.5 |  | 43.5 | 52.5
1.15 | Trần nhựa | m2 | 524 | [7 empty] | 140 |  | 114 | 270
1.16 | Lát gạch 30x30cm | m2 | 535 | [7 empty] | 92 |  | 133 | 310
1.17 | Láng nền bằng vữa xi măng M100 | m2 | 59 | [7 empty] | 59
1.18 | Cửa đi D1 kích thước (2x0,9)m | Cái | 51 |  |  |  |  | 20 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10
1.19 | Cửa đi D2 kích thước (2x0,7)m | Cái | 17 | [7 empty] | 3 | 1 | 3 | 10
1.20 | Cửa đi D3 kích thước (2x1,7)m | Cái | 1 | [9 empty] | 1
1.21 | Cửa sổ S1 kích thước (1x1)m | Cái | 155 |  |  |  |  | 80 | 12 | 16 | 9 | 10 | 8 | 20
1.22 | Cửa sổ S2 kích thước (0,4x0,4)m | Cái | 13 | [9 empty] | 3 | 10
2 | Thi công nhà xây, mái tôn; nền và 1,4m vách trong phòng tắm & khu WC ốp gạch men trắng | m2 |  |  |  | Khu nhà tắm, khu nhà vệ sinh | Khu nhà tắm CT375 | Khu nhà tắm CT365 | Khu nhàVS CT375 | Khu nhàVS CT365
2.1 | Vữa lót móng, láng nền M75 | m3 | 5.32 |  |  |  |  | 3.36 |  | 1.96
2.2 | Bê tông lót M100 | m3 | 26.34 |  |  |  |  | 23.68 |  | 2.66
2.3 | Bê tông móng trụ, đáy bể nước M200 | m3 | 5.7 |  |  |  |  | 5.7 |  | 0
2.4 | Bê tông cột, lanh tô M200 | m3 | 5.78 |  |  |  |  | 3.46 |  | 2.32
2.8 | Cốt thép trụ, lanh tô | Kg | 739.06 |  |  |  |  | 414.1 |  | 324.96
2.5 | Lát gạch nhám 30x30cm | m2 | 101.88 |  |  |  |  | 67.2 |  | 34.68
2.6 | Xây gạch tường, giằng móng | m3 | 94.04 |  |  |  |  | 56.76 |  | 37.28
2.7 | Đắp đất đầm chặt | m3 | 38 |  |  |  |  | 28.7 |  | 9.3
2.9 | Lợp tường tôn cách nhiệt | m2 | 62.66 |  |  |  |  | 62.66 |  | 0
2.13 | Trát tường vữa M75, dày 1cm | m2 | 475.02 |  |  |  |  | 475.02 |  | 0
2.13 | Cửa đi D2 kích thước (2x0,7)m | Cái | 42 |  |  |  |  | 32 |  | 10
2.10 | Thép U100x50x5 mm mái nhà | kg | 1817.72 |  |  |  |  | 1497.6 |  | 320.12
2.11 | Thép hộp 60x30x1,2mm mái nhà | kg | 746.64 |  |  |  |  | 544.7 |  | 201.94
2.12 | Lợp mái tôn lạnh dày 0,4mm | m2 | 402.44 |  |  |  |  | 316.64 |  | 85.8
2.14 | Bồn rửa tay | Cái | 2 | [6 empty] | 2
2.15 | Van nước | Cái | 10 | [6 empty] | 10
2.16 | Bồn tiều | Cái | 10 | [6 empty] | 10
2.17 | Xí ngồi | Cái | 10 | [6 empty] | 10
3 | Thi công bể nước 100m3: Đáy đổ bê tông M100 dày 15cm, tường xây gạch M75 dày 20cm, trát tường 1cm | m2 |  |  |  | Khu nhà tắm, khu nhà vệ sinh | Bể nước 100m3 CT365
3.1 | Đào đất | m3 | 177.39 |  |  |  | 177.39
3.2 | Đắp đất đầm chặt | m3 | 32.68 |  |  |  | 32.68
3.3 | Bê tông lót M100 | m3 | 6.32 |  |  |  | 6.32
3.4 | Bê tông M200 | m3 | 13.94 |  |  |  | 13.94
| Cốt thép |  | 0
3.5 | D<10 | kg | 111.94 |  |  |  | 111.94
3.6 | D>10 | kg | 1487.13 |  |  |  | 1487.13
3.7 | Xây tường gạch dày 20cm, vữa M50 | m3 | 18.86
3.8 | Trát tường vữa M75, dày 1,5cm | m2 | 210.56
3.9 | Quét hồ dầu chống thấm | m2 | 188.08
4 | Thi công bể phốt loại 1, 2: Đáy đổ bê tông M200 dày 15cm, tường xây gạch dày 20cm, trát vữa M75 dày 1cm, tấm đan BTCT M200 dày 10cm | m3 |  |  |  | Khu nhà tắm, khu nhà vệ sinh | Bể phốt loại 2 CT365 | Bể phốt loại 1 Nhà ăn CĐT | Bể phốt loại 1 Dãy nhà 2A CĐT | Bể phốt loại 1 Dãy nhà 1A CĐT
4.1 | Đào đất | m3 | 72.66 |  |  |  | 26.97 | 6.53 | 6.53 | 32.63
4.2 | Bê tông bản đáy M200 | m3 | 12.78 |  |  |  | 4.65 | 1.16 | 1.16 | 5.81
4.3 | Bê tông tấm đan M200 dày 10cm | m3 | 5.55 |  |  |  | 2.4 | 0.45 | 0.45 | 2.25
4.4 | Thép D10 | kg | 286.72 |  |  |  | 123.2 | 23.36 | 23.36 | 116.8
4.5 | Thép D6 | kg | 91.06 |  |  |  | 33.1 | 8.28 | 8.28 | 41.4
4.6 | Xây gạch M75 | m3 | 17.56 |  |  |  | 8.88 | 1.24 | 1.24 | 6.2
4.7 | Trát tường trong dày 1cm | m2 | 146.44 |  |  |  | 47.32 | 14.16 | 14.16 | 70.8
4.8 | Ống nhựa PVC 110 | m | 58.5 |  |  |  | 41 | 2.5 | 2.5 | 12.5
4.9 | Cút D110 chữ L | Cái | 33 |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 15
4.10 | Ống nhựa PVC D46mm | m | 3.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2.5
II | PHÒNG THÍ NGHIỆM
II.1 | Phần xây dựng
1 | Đào đất | m3 | 65.4476
2 | Đắp đất | m3 | 121.86
3 | Bê tông M100 | m3 | 36.6
4 | Bê tông M200 | m3 | 11.945
5 | Bê tông cột 15x15cm M200 | m3 | 2.6381
6 | Xây móng đá hộc, dày <=60cm, vữa XM M100 | m3 | 31.44
7 | Xây gạch | m3 | 86.951
8 | Bê tông tấm đan, lanh tô | m3 | 1.2507
9 | Lắp dựng cốt thép ĐK <=10mm | Kg | 1065.9037
10 | Ván khuôn | m2 | 0.6012
11 | Trát tường, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 | m2 | 565.3
12 | Láng nền sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M100 | m2 | 144
13 | Lát gạch nền 40x40cm | m2 | 212.8
14 | Sản xuất, lắp dựng vì kèo mái, khẩu độ <=8,1m | Cái | 14
15 | Sản xuất xà gồ thép | Kg | 2068.004
16 | Mái tôn | m2 | 598.32
17 | La phông trần | m2 | 288
18 | Cửa đi Đ1 kích thước (2x0,8)m | Cái | 15
19 | Cửa đi Đ2 kích thước (2x1,8)m | Cái | 2
20 | Cửa sổ S1 kích thước (1x1)m | Cái | 10
21 | Ống nhựa PVC D110 | md | 30.5
22 | Cút D110 chữ L | Cái | 3
II.2 | Phần nước
1 | Ống nước 60 | Cây | 4
2 | Ống nước 42 | Cây | 6
3 | Ống nước 27 | Cây | 20
4 | Co 60 | Cái | 5
5 | Co 42 | Cái | 10
6 | Co 27 | Cái | 20
7 | Lơi 42 | Cái | 5
8 | Lơi 27 | Cái | 5
9 | Nối 42 | Cái | 5
10 | Nối 27 | Cái | 10
11 | Tê cong 42 | Cái | 5
12 | Tê 60/42 | Cái | 5
13 | Bầu 60/42 | Cái | 2
14 | Bầu 42/27 | Cái | 2
15 | Phễu thoát sàn inox | Cái | 5
16 | Tê 27 | Cái | 10
17 | Tê 42 | Cái | 5
18 | Tê 60 | Cái | 5
19 | Bộ xả lavabo | Cái | 3
20 | Lavabo | Cái | 3
21 | Vòi xịt WC | Cái | 4
22 | Bồn cầu vệ sinh | Bộ | 4
23 | Vòi tắm | Bộ | 3
24 | RT 21/27 | Cái | 8
25 | Co RT 21/27 | Cái | 8
26 | Vòi nước 21 | Cái | 5
27 | Cao su non | Cuộn | 5
28 | Keo dán ống PVC | Hộp | 1
II.3 | Phần điện
1 | CB 30A | Cái | 5
2 | CB 20A | Cái | 5
3 | Dây CV 1.5 | Cuộn | 2 |  |  | Cuộn 100m
4 | Dây CV 2.5 | Cuộn | 2 |  |  | Cuộn 100m
5 | Dây CV 4.0 | Cuộn | 1 |  |  | Cuộn 100m
6 | Phích cắm | Cái | 10
7 | Bảng điện (Cầu dao, công tắc, ổ cắm) | Bảng | 20
8 | Nẹp nhựa luồn dây (2m) | Cây | 100
9 | Băng keo điện | Cuộn | 5
10 | Bóng đèn led bulb | Cái | 40
IV | MÓNG TRẠM NGHIỀN 50T
1 | Đào đất cấp 3 | m3 | 52.392
2 | Đắp đất đầm chặt K=0,9 | m3 | 640
3 | Bê tông lót M100,đá 4x6 | m3 | 4.152
4 | Bê tông móng M300,đá 2x4 | m3 | 18.817
5 | Cốt thép móng 10 ≤ ø ≤ 18 | tấn | 1.0655
6 | Xếp rọ đá | rọ | 108
7 | Ván khuôn thép | 100m2 | 0.1903
8 | Đắp đá cấp phối lu lèn chặt | m3 | 160
V | MÓNG TRẠM TRỘN 60M3/H
1 | Đào móng | m³ | 178.27
2 | Đắp đất đầm chặt | m³ | 254.25
3 | Rọ đá 2x1x0,5 | Rọ | 26
4 | Tường đá xây vữa | m³ | 16.815
5 | Bê tông lót M100, đá 1x2, dày 10cm | m³ | 5.9056
6 | Bê tông kết cấu M250, đá 1x2. | m³ | 24.7701
7 | Ván khuôn thép | 100m² | 0.76285
8 | Thép | Tấn
| Thép ø > 18 | Tấn | 0.45708
| Thép 10 ≤ ø ≤ 18 | Tấn | 1.1567
| Thép ø ≤ 10 | Tấn | 0.20092
9 | Bu lông M24, L=70cm. | Bộ | 48
10 | Bu lông M24, L=45cm. | Bộ | 40
11 | Thép L63x6(Cọc tiếp địa) L=2000mm) | Tấn | 0.1672
12 | Thép D16 (nối L32x4 với khung trạm) | Tấn | 0.037683
13 | Thép L32x4(Nối xung quanh với cọc théo L63x6) | Tấn | 0.090424
14 | Kim thu sét mạ kẽm (L=1.5m) | Bộ | 9
VI | KHO MÌN
IV.1 | Hàng rào bảo vệ
1 | Đào rãnh chống cháy | m3 | 267.62
2 | Trụ gỗ ∅10cm | Cái | 122.87
3 | Trụ gỗ phụ ∅5cm | Cái | 121.87
4 | Lưới thép B40 | m2 | 743.4
5 | Cửa cổng ra vào khu vực kho | m2 | 4
6 | Trụ cổng
7 | Móng đá hộc | m3 | 0.64
8 | Trụ xây gạch | m3 | 0.64
9 | Ổ khóa chống cắt | Cái | 2
IV.2 | Nhà bảo vệ
1 | Đào đất | m3 | 2.41
2 | Xây móng đá chẻ | m3 | 1.28
3 | Xây tường gạch dày 10cm | m3 | 2.76
4 | Trát tường vữa xi măng M75 | m2 | 28.75
5 | Sơn tường 2 lớp | m2 | 28.75
6 | Xây thềm gạch | m3 | 0.21
7 | Nền láng vữa xi măng dày 2cm | m2 | 12.46
8 | Trụ BTCT M200
| Bê tông M200 | m3 | 0.99
| Thép Ø10 | kg | 27.15
| Thép Ø8 | kg | 17.38
9 | Lanh tô KT 1.4x0.4*0.05 M200
| Bê tông M200 | m3 | 0.1
| Thép Ø8 | kg | 9.05
10 | Xà gồ thép C100 | m | 6
11 | Tôn lạnh màu xanh | m2 | 14.7
12 | Cửa ra vào Đ1 KT 0.8x2m | cái | 1
13 | Cửa sổ Đ2 KT 1x1.2m | cái | 3
IV.3 | Các vật liệu, dụng cụ khác
1 | Bình chữa cháy cầm tay | Cái | 4
2 | Xô múc nước 10 lít | Cái | 5
3 | Xẻng xúc cát | Cái | 5
4 | Tiêu lệnh + Biển báo | cái | 5
5 | Bơm nước điện 1,5-2 KVA | Cái | 2
6 | Ụ cát sông chữa cháy | m3 | 10
IV.4 | Đào, đắp san lấp mặt bằng
1 | Đào đất bạt mái | m3 | 5000
2 | Đắp ụ đất giữa 2 kho | m3 | 298.81
3 | San lấp đầm mặt bằng | m3 | 800
IV.5 | Đầu kim thu sét-thép inox ∅20
1 | Đầu kim thu sét-Thép inox ∅20 | m | 5.5
2 | Thân cột chống sét-ống thép ∅32x4 | m | 13.9
3 | Thân cột chống sét-ống thép ∅89x4 | m | 66
4 | Kê gia cường-Tôn dày 6ly | m2 | 0.2
5 | Đế cột-Thép tấm 250x250 dày 5ly | m2 | 0.3
6 | Bu lông neo đế cột M20x250 | cái | 24
7 | Bê tông đá 2x4 M150 | m3 | 4.2
8 | Vữa lót M75 | m3 | 0.6
9 | Cọc tiếp địa thép góc L50x50x5 | m | 39.6
VII | XƯỞNG SỬA CHỮA
1 | Đào đất cấp 3 | m3 | 2.79
2 | Đắp đất nền nhà | m3 | 62.59
3 | Bê tông lót M100 | m3 | 2.79
4 | Bê tông M200 | m3 | 15.59
5 | Ván khuôn thép | m2 | 45.9
6 | Thép | Kg | 1455.56
| Φ<=10 | Kg | 623.39
| 10<Φ<=18 | Kg | 832.17
7 | Thép V50x50x5mm | kg | 305.37
8 | Tôn cách nhiệt | m2 | 345.38
9 | Thép hình I2520x125x6x9x12 | Kg | 17589.66
10 | Thép hình L75x75x6 | Kg | 3224.03
11 | Thép tấm dày 0,01m | Kg | 2952.54
12 | Bu lông + đai ốc móng M28 dài 550mm | Cái | 240
13 | Bu lông + đai ốc lk kèo với cột M20 dài 240mm | Cái | 240
14 | Xà gồ C100x45x10 dày 2mm | Kg | 6624
15 | Tôn lợp dày 0.4mm | m2 | 2018.64
16 | Rọ đá(1,0*1,0*2,0) | m3 | 230
| Tổng trước VAT | đồng
| Thuế VAT (tạm tính 7%) | đồng
| Giá trị sau thuế VAT | đồng
Ghi chú:
- | Chi tiết kích thước, kết cấu từng hạng mục xem bản vẽ thiết kế kèm theo.
- | Đơn giá chào thầu là đơn giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công và các loại thuế, phí để bên B hoàn thành công việc.
- | Thuế VAT áp dụng theo qui định hiện hành tại thời điểm nghiệm thu.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu

## BoQ_GD2_rev (hidden)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU
Gói thầu: Thi công lán trại, phụ trợ giai đoạn 2 Dự án: Thủy điện Nam Neun 1, tại tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào
TT | Nội dung công việc mời thầu | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá chào thầu (chưa VAT) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú | Nhà ở công nhân 8 gian/dãy CT375 | Nhà ở công nhân 8 gian/dãy CT365 | Nhà ở công nhân 6 gian/dãy CT365 | Nhà ở công nhân 4 gian/dãy CT365 | Khu nhà ăn CĐT CT370 | Khu nhà ăn CT365 | Khu nhà 2A CĐT CT370 | Khu nhà 1A CĐT CT370
I | KHU NHÀ CHỦ ĐẦU TƯ, KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN |  |  |  |  | Chào giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công
I.1 | Thi công nhà lắp ghép: cột thép, tường tôn lót xốp, mái tôn, nền xi măng |  |  |  |  | Khu nhà ở, Khu nhà ăn
1 | Vữa lót móng, láng nền M75, dày 10cm | m3 | 216.87 |  |  |  |  | 106.67 | 16.14 | 21.66 | 15.58 | 14.52 | 11.76 | 30.54
2 | Bê tông lót M100 | m3 | 14.74 |  |  |  |  | 9.67 | 1.49 | 2.09 |  | 1.49
3 | Bê tông móng trụ M200 | m3 | 7.26 |  |  |  |  | 3.24 | 0.5 | 0.72 | 0.5 | 0.5 | 0.94 | 0.86
4 | Xây gạch vữa M75 | m3 | 115.24 |  |  |  |  | 55.16 | 8.44 | 11.74 | 8.08 | 8.2 | 7.16 | 16.46
5 | Đắp đất đầm chặt | m3 | 618.78 |  |  |  |  | 304.8 | 46.1 | 61.72 | 42.52 | 40.94 | 35.28 | 87.42
6 | Sản xuất, lắp dựng trụ nhà bằng thép hình | kg | 20833.7 |  |  |  |  | 13425.25 | 1995.09 | 2938.24 | 195.8 | 1768.51 | 195.8 | 315.01
7 | Lắp đặt bu-lông chân móng M18, L=250mm | cái | 808 |  |  |  |  | 360 | 56 | 80 | 56 | 56 | 104 | 96
8 | Lợp tường tôn cách nhiệt | m2 | 2001.03 |  |  |  |  | 1379.36 | 150.27 | 268.54 | 14.4 | 188.46
9 | Lợp tường tôn xốp 3 lớp (dày 0,35x50x0,35) | m2 | 1024.9 | [7 empty] | 201.7 |  | 251.5 | 571.7
10 | Sản xuất, lắp dựng vì kèo thép khẩu độ 8m | khung | 94 |  |  |  |  | 45 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 11
11 | Sản xuất, lắp dựng xà gồ thép C(100x45x10x2,5) mm | kg | 10944.36 |  |  |  |  | 5881.61 | 893.13 | 1205.36 | 425.7 | 1176.32 | 425.7 | 936.54
12 | Lợp mái tôn lạnh dày 0,4mm | m2 | 2280.77 |  |  |  |  | 1535.75 | 233.21 | 314.74 | 12.65 | 184.42
13 | Lợp mái tôn dán xốp cách nhiệt | m2 | 680.25 | [7 empty] | 164 |  | 152 | 364.25
14 | Lợp tôn úp nóc | m | 128.5 | [7 empty] | 32.5 |  | 43.5 | 52.5
15 | Thi công trần nhựa | m2 | 524 | [7 empty] | 140 |  | 114 | 270
16 | Lát nền gạch 30x30cm | m2 | 535 | [7 empty] | 92 |  | 133 | 310
17 | Láng nền bằng vữa xi măng M100 | m2 | 59 | [7 empty] | 59
18 | Sản xuất, lắp dựng cửa đi D1 kích thước (2x0,9)m | cái | 51 |  |  |  |  | 20 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10
19 | Sản xuất, lắp dựng cửa đi D2 kích thước (2x0,7)m | cái | 17 | [7 empty] | 3 | 1 | 3 | 10
20 | Sản xuất, lắp dựng cửa đi D3 kích thước (2x1,7)m | cái | 1 | [9 empty] | 1
21 | Sản xuất, lắp dựng cửa sổ S1 kích thước (1x1)m | cái | 155 |  |  |  |  | 80 | 12 | 16 | 9 | 10 | 8 | 20
22 | Sản xuất, lắp dựng cửa sổ S2 kích thước (0,4x0,4)m | cái | 13 | [9 empty] | 3 | 10
I.2 | Thi công nhà xây, mái tôn; nền và 1,4m vách trong phòng tắm & khu WC ốp gạch men trắng |  |  |  |  | Khu nhà tắm, khu nhà vệ sinh | Khu nhà tắm CT375 | Khu nhà tắm CT365 | Khu nhàVS CT375 | Khu nhàVS CT365
1 | Vữa lót móng, láng nền M75 | m3 | 5.32 |  |  |  |  | 3.36 |  | 1.96
2 | Bê tông lót M100 | m3 | 26.34 |  |  |  |  | 23.69 |  | 2.65
3 | Bê tông móng trụ, đáy bể nước M200 | m3 | 5.7 |  |  |  |  | 5.7
4 | Bê tông cột, lanh tô M200 | m3 | 5.77 |  |  |  |  | 3.46 |  | 2.31
5 | Gia công, lắp đặt cốt thép trụ, lanh tô | kg | 739.06 |  |  |  |  | 414.1 |  | 324.96
6 | Lát nền gạch nhám 30x30cm | m2 | 101.88 |  |  |  |  | 67.2 |  | 34.68
7 | Xây gạch tường, giằng móng | m3 | 94.05 |  |  |  |  | 56.77 |  | 37.28
8 | Đắp đất đầm chặt | m3 | 38 |  |  |  |  | 28.71 |  | 9.29
9 | Lợp tường tôn cách nhiệt | m2 | 62.66 |  |  |  |  | 62.66
10 | Trát tường vữa M75, dày 1cm | m2 | 475.02 |  |  |  |  | 475.02
11 | Sản xuất, lắp dựng cửa đi D2 kích thước (2x0,7)m | cái | 42 |  |  |  |  | 32 |  | 10
12 | Sản xuất, lắp dựng thép U100x50x5mm mái nhà | kg | 1817.71 |  |  |  |  | 1497.6 |  | 320.11
13 | Sản xuất, lắp dựng thép hộp 60x30x1,2mm mái nhà | kg | 746.63 |  |  |  |  | 544.7 |  | 201.93
14 | Lợp mái tôn lạnh dày 0,4mm | m2 | 402.44 |  |  |  |  | 316.64 |  | 85.8
15 | Cung cấp, lắp đặt bồn rửa tay | cái | 2 | [6 empty] | 2
16 | Cung cấp, lắp đặt van nước | cái | 10 | [6 empty] | 10
17 | Cung cấp, lắp đặt bồn tiều | cái | 10 | [6 empty] | 10
18 | Cung cấp, lắp đặt xí ngồi | cái | 10 | [6 empty] | 10
I.3 | Thi công bể nước 100m3: Đáy đổ bê tông M100 dày 15cm, tường xây gạch M75 dày 20cm, trát tường 1,5cm |  |  |  |  | Khu nhà tắm, khu nhà vệ sinh | Bể nước 100m3
1 | Đào đất | m3 | 177.39 |  |  |  | 177.39
2 | Đắp đất đầm chặt | m3 | 32.68 |  |  |  | 32.68
3 | Bê tông lót M100 | m3 | 6.32 |  |  |  | 6.32
4 | Bê tông M200 | m3 | 13.94 |  |  |  | 13.94
5 | Gia công, lắp đặt cốt thép D<10 | kg | 111.94 |  |  |  | 111.94
6 | Gia công, lắp đặt cốt thép D>10 | kg | 1487.13 |  |  |  | 1487.13
7 | Xây tường gạch dày 20cm, vữa M50 | m3 | 18.86 |  |  |  | 18.86
8 | Trát tường vữa M75, dày 1,5cm | m2 | 210.56 |  |  |  | 210.56
9 | Quét hồ dầu chống thấm | m2 | 188.08 |  |  |  | 188.08
I.4 | Thi công bể phốt loại 1, 2: Đáy đổ bê tông M200 dày 15cm, tường xây gạch dày 20cm, trát vữa M75 dày 1cm, tấm đan BTCT M200 dày 10cm |  |  |  |  | Khu nhà tắm, khu nhà vệ sinh | Bể phốt loại 2 CT365 | Bể phốt loại 1 Nhà ăn CĐT | Bể phốt loại 1 Dãy nhà 2A CĐT | Bể phốt loại 1 Dãy nhà 1A CĐT
1 | Đào đất | m3 | 72.66 |  |  |  | 26.97 | 6.53 | 6.53 | 32.63
2 | Bê tông bản đáy M200 | m3 | 12.78 |  |  |  | 4.65 | 1.16 | 1.16 | 5.81
3 | Bê tông tấm đan M200 dày 10cm | m3 | 5.55 |  |  |  | 2.4 | 0.45 | 0.45 | 2.25
4 | Gia công, lắp đặt cốt thép D10 | kg | 286.72 |  |  |  | 123.2 | 23.36 | 23.36 | 116.8
5 | Gia công, lắp đặt cốt thép D6 | kg | 91.06 |  |  |  | 33.1 | 8.28 | 8.28 | 41.4
6 | Xây gạch M75 | m3 | 17.56 |  |  |  | 8.88 | 1.24 | 1.24 | 6.2
7 | Trát tường trong vữa M75, dày 1cm | m2 | 146.44 |  |  |  | 47.32 | 14.16 | 14.16 | 70.8
8 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC D110 | m | 58.5 |  |  |  | 41 | 2.5 | 2.5 | 12.5
9 | Cung cấp, lắp đặt cút D110 chữ L | cái | 33 |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 15
10 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC D46mm | m | 3.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2.5
II | PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG |  |  |  |  | Chào giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công
II.1 | Phần xây dựng
1 | Đào đất | m3 | 65.4476
2 | Đắp đất | m3 | 121.86
3 | Bê tông M100 | m3 | 36.6
4 | Bê tông M200 | m3 | 11.945
5 | Bê tông cột 15x15cm M200 | m3 | 2.6381
6 | Xây móng đá hộc, dày <=60cm, vữa XM M100 | m3 | 31.44
7 | Xây gạch | m3 | 86.951
8 | Bê tông tấm đan, lanh tô | m3 | 1.2507
9 | Gia công, lắp đặt cốt thép D<=10mm | kg | 1065.9037
10 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn | m2 | 0.6012
11 | Trát tường, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 | m2 | 565.3
12 | Láng nền sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M100 | m2 | 144
13 | Lát nền gạch40x40cm | m2 | 212.8
14 | Sản xuất, lắp dựng vì kèo mái, khẩu độ <=8,1m | cái | 14
15 | Sản xuất, lắp dựng xà gồ thép | kg | 2068.004
16 | Lợp mái tôn | m2 | 598.32
17 | Thi công trần nhựa | m2 | 288
18 | Cung cấp, lắp dựng cửa đi Đ1 kích thước (2x0,8)m | cái | 15
19 | Cung cấp, lắp dựng cửa đi Đ2 kích thước (2x1,8)m | cái | 2
20 | Cung cấp, lắp dựng cửa sổ S1 kích thước (1x1)m | cái | 10
21 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC D110 | md | 30.5
22 | Cung cấp, lắp đặt cút nhựa PVC D110 chữ L | cái | 3
II.2 | Phần nước
1 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC D60 | cây | 4
2 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC D42 | cây | 6
3 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC D27 | cây | 20
4 | Cung cấp, lắp đặt co nhựa PVC D60 | cái | 5
5 | Cung cấp, lắp đặt co nhựa PVC D42 | cái | 10
6 | Cung cấp, lắp đặt co nhựa PVC D27 | cái | 20
7 | Cung cấp, lắp đặt lơi nhựa PVC D42 | cái | 5
8 | Cung cấp, lắp đặt lơi nhựa PVC D27 | cái | 5
9 | Cung cấp, lắp đặt nối nhựa PVC D42 | cái | 5
10 | Cung cấp, lắp đặt nối nhựa PVC D27 | cái | 10
11 | Cung cấp, lắp đặt tê cong nhựa PVC D42 | cái | 5
12 | Cung cấp, lắp đặt tê nhựa PVC D60/42 | cái | 5
13 | Cung cấp, lắp đặt bầu nhựa PVC D60/42 | cái | 2
14 | Cung cấp, lắp đặt bầu nhựa PVC D42/27 | cái | 2
15 | Cung cấp, lắp đặt phễu thoát sàn inox | cái | 5
16 | Cung cấp, lắp đặt tê nhựa PVC D27 | cái | 10
17 | Cung cấp, lắp đặt tê nhựa PVC D42 | cái | 5
18 | Cung cấp, lắp đặt tê nhựa PVC D60 | cái | 5
19 | Cung cấp, lắp đặt bộ xả lavabo | cái | 3
20 | Cung cấp, lắp đặt lavabo | cái | 3
21 | Cung cấp, lắp đặt vòi xịt WC | cái | 4
22 | Cung cấp, lắp đặt bồn cầu vệ sinh | Bộ | 4
23 | Cung cấp, lắp đặt vòi tắm | Bộ | 3
24 | Cung cấp, lắp đặt RT 21/27 | cái | 8
25 | Cung cấp, lắp đặt co RT 21/27 | cái | 8
26 | Cung cấp, lắp đặt vòi nước D21 | cái | 5
27 | Cao su non | cuộn | 5
28 | Keo dán ống PVC | hộp | 1
II.3 | Phần điện
1 | Cung cấp, lắp đặt CB 30A | cái | 5
2 | Cung cấp, lắp đặt CB 20A | cái | 5
3 | Cung cấp, lắp đặt dây CV 1.5 | cuộn | 2 |  |  | cuộn 100m
4 | Cung cấp, lắp đặt dây CV 2.5 | cuộn | 2 |  |  | cuộn 100m
5 | Cung cấp, lắp đặt dây CV 4.0 | cuộn | 1 |  |  | cuộn 100m
6 | Cung cấp, lắp đặt phích cắm | cái | 10
7 | Cung cấp, lắp đặt bảng điện (Cầu dao, công tắc, ổ cắm) | bảng | 20
8 | Cung cấp, lắp đặt nẹp nhựa luồn dây (2m) | cây | 100
9 | Băng keo điện | cuộn | 5
10 | Cung cấp, lắp đặt bóng đèn led bulb | cái | 40
III | MÓNG TRẠM NGHIỀN 50T/H |  |  |  |  | Chào giá nhân công, máy thi công, vật tư phụ; vật tư chính bên A cung cấp
1 | Đào đất cấp 3 | m3 | 52.392
2 | Đắp đất đầm chặt K=0,9 | m3 | 640
3 | Bê tông lót M100,đá 4x6 | m3 | 4.152
4 | Bê tông móng M300,đá 2x4 | m3 | 18.817
5 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng 10 ≤ D ≤ 18 | tấn | 1.0655
6 | Thi công rọ đá 2x1x0,5m | rọ | 108
7 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép | 100m2 | 0.1903
8 | Đắp đá cấp phối lu lèn chặt | m3 | 160
IV | MÓNG TRẠM TRỘN 60M3/H |  |  |  |  | Chào giá nhân công, máy thi công, vật tư phụ; vật tư chính bên A cung cấp
1 | Đào móng | m³ | 178.27
2 | Đắp đất đầm chặt | m³ | 254.25
3 | Thi công rọ đá 2x1x0,5m | rọ | 26
4 | Thi công tường đá xây vữa M75 | m³ | 16.815
5 | Bê tông lót M100, đá 1x2, dày 10cm | m³ | 5.9056
6 | Bê tông kết cấu M250, đá 1x2. | m³ | 24.7701
7 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép | 100m² | 0.76285
8 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng D > 18 | tấn | 0.45708
9 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng 10 ≤ D ≤ 18 | tấn | 1.1567
10 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng D ≤ 10 | tấn | 0.20092
11 | Lắp đặt bu lông M24, L=70cm. | Bộ | 48
12 | Lắp đặt bu lông M24, L=45cm. | Bộ | 40
13 | Lắp đặt thép L63x6(Cọc tiếp địa) L=2000mm) | tấn | 0.1672
14 | Lắp đặt thép D16 (nối L32x4 với khung trạm) | tấn | 0.037683
15 | Lắp đặt thép L32x4 (Nối xung quanh với cọc thép L63x6) | tấn | 0.090424
16 | Lắp đặt kim thu sét mạ kẽm (L=1.5m) | Bộ | 9
VI | KHO MÌN |  |  |  |  | Chào giá nhân công, máy thi công, vật tư phụ; vật tư chính bên A cung cấp
IV.1 | Hàng rào bảo vệ
1 | Đào rãnh chống cháy | m3 | 267.62
2 | Lắp đặt trụ gỗ 10cm | cái | 122.87
3 | Lắp đặt trụ gỗ phụ 5cm | cái | 121.87
4 | Lắp đặt lưới thép B40 | m2 | 743.4
5 | Gia công, lắp đặt cửa cổng ra vào khu vực kho | m2 | 4
6 | Xây móng đá hộc | m3 | 0.64
7 | Trụ xây gạch | m3 | 0.64
8 | [6 empty] | Ổ khóa chống cắt | cái | 2
IV.2 | Nhà bảo vệ
1 | Đào đất | m3 | 2.41
2 | Xây móng đá chẻ | m3 | 1.28
3 | Xây tường gạch dày 10cm | m3 | 2.76
4 | Trát tường vữa xi măng M75 | m2 | 28.75
5 | Sơn tường 2 lớp | m2 | 28.75
6 | Xây thềm gạch | m3 | 0.21
7 | Nền láng vữa xi măng dày 2cm | m2 | 12.46
8 | Bê tông trụ M200 | m3 | 0.99
9 | Gia công, lắp đặt cốt thép trụ D10 | kg | 27.15
10 | Gia công, lắp đặt cốt thép trụ D8 | kg | 17.38
11 | Bê tông lanh tô M200 | m3 | 0.1
12 | Gia công, lắp đặt cốt thép lanh tô D8 | kg | 9.05
13 | Lắp dựng xà gồ thép C100 | m | 6
14 | Lợp mái bằng tôn lạnh màu xanh | m2 | 14.7
15 | Lắp dựng cửa ra vào Đ1 KT 0.8x2m | cái | 1
16 | Lắp dựng cửa sổ Đ2 KT 1x1.2m | cái | 3
IV.3 | Các vật liệu, dụng cụ khác
1 | [6 empty] | Bình chữa cháy cầm tay | cái | 4
2 | [6 empty] | Xô múc nước 10 lít | cái | 5
3 | [6 empty] | Xẻng xúc cát | cái | 5
4 | [6 empty] | Tiêu lệnh + Biển báo | cái | 5
5 | [6 empty] | Bơm nước điện 1,5-2 KVA | cái | 2
6 | [6 empty] | Ụ cát sông chữa cháy | m3 | 10
IV.3 | Đào, đắp san lấp mặt bằng
1 | Đào đất bạt mái | m3 | 5000
2 | Đắp ụ đất giữa 2 kho | m3 | 298.81
3 | San lấp, đầm mặt bằng | m3 | 800
IV.4 | Đầu kim thu sét-thép inox ∅20
1 | Lắp đặt đầu kim thu sét - Thép inox D20 | m | 5.5
2 | Lắp đặt thân cột chống sét - ống thép D32x4 | m | 13.9
3 | Lắp đặt thân cột chống sét - ống thép D89x4 | m | 66
4 | Lắp đặt kê gia cường - Tôn dày 6ly | m2 | 0.2
5 | Lắp đặt đế cột-Thép tấm 250x250mm dày 5ly | m2 | 0.3
6 | Lắp đặt bu lông neo đế cột M20x250mm | cái | 24
7 | Bê tông đá 2x4 M150 | m3 | 4.2
8 | Vữa lót M75 | m3 | 0.6
9 | Lắp đặt cọc tiếp địa thép góc L50x50x5 | m | 39.6
VII | XƯỞNG SỬA CHỮA |  |  |  |  | Chào giá nhân công, máy thi công, vật tư phụ, vật tư chính bên A cung cấp
1 | Đào đất cấp 3 | m3 | 2.79
2 | Đắp đất nền nhà | m3 | 62.59
3 | Bê tông lót M100 | m3 | 2.79
4 | Bê tông M200 | m3 | 15.59
5 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép | m2 | 45.9
6 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng D <= 10 | kg | 623.39
7 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng 10 < D <= 18 | kg | 832.17
8 | Lắp đặt thép V50x50x5mm | kg | 305.37
9 | Lợp tôn cách nhiệt | m2 | 345.38
10 | Lắp đặt thép hình I2520x125x6x9x12 | kg | 17589.66
11 | Lắp đặt thép hình L75x75x6 | kg | 3224.03
12 | Lắp đặt thép tấm dày 0,01m | kg | 2952.54
13 | Lắp đặt bu lông + đai ốc móng M28 dài 550mm | cái | 240
14 | Lắp đặt bu lông + đai ốc liên kết kèo với cột M20 dài 240mm | cái | 240
15 | Lắp dựng xà gồ C100x45x10 dày 2mm | kg | 6624
16 | Lợp mái bằng tôn lợp dày 0.4mm | m2 | 2018.64
17 | Thi công rọ đá 2x1x1m | rọ | 115
| Tổng trước VAT | đồng
| Thuế VAT (tạm tính 7%) | đồng
| Giá trị sau thuế VAT | đồng
Ghi chú:
- | Chi tiết kích thước, kết cấu từng hạng mục xem bản vẽ thiết kế kèm theo.
- | Phạm vi công việc chào giá: + Hạng mục Khu nhà Chủ đầu tư, Khu nhà ở công nhân, Phòng thí nghiệm hiện trường: Chào giá trọn gói bao gồm toàn bộ vật tư, nhân công, máy thi công; + Hạng mục Móng trạm nghiền 50T/h, Móng trạm trộn 60m3/h, Kho mìn, Xưởng sửa chữa: Chào giá nhân công, máy thi công, vật tư phụ; vật tư chính bên A cung cấp.
- | Thuế VAT áp dụng theo qui định hiện hành tại thời điểm nghiệm thu.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu

## BoQ_GD2_rev (2)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU
Gói thầu: Thi công lán trại, phụ trợ giai đoạn 2 Dự án: Thủy điện Nam Neun 1, tại tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào
TT | Nội dung công việc mời thầu | ĐVT | Khối lượng mời thầu | Đơn giá chào thầu (chưa VAT) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
I | KHU NHÀ CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | Chào giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công
1 | Thi công nhà lắp ghép (Phòng loại 1: dãy nhà 1A; Phòng làm việc tập thể, nhà kho, nhà vệ sinh: dãy nhà 2A; Phòng ăn lãnh đạo, phòng ăn tập thể, phòng bếp, phòng ở bếp, kho đồ: nhà bếp + ăn): cột thép, vì kèo thép, tường tôn xốp 3 lớp, mái tôn dán xốp cách nhiệt, nền lát gạch men, trần nhựa | m2 | 474
| Dãy nhà số 1A: Phòng loại 1 | m2 | 240 |  |  | Không bao gồm WC
| Dãy nhà số 2A: Phòng làm việc tập thể, Nhà kho, Nhà vệ sinh | m2 | 114
| Nhà bếp + ăn: Phòng ăn lãnh đạo, Phòng ăn tập thể, Phòng bếp, Phòng ở bếp, Kho đồ | m2 | 120 |  |  | Không bao gồm WC
2 | Thi công hành lang (Hành lang dãy nhà 1A, 2A, nhà bếp + ăn): mái tôn, nền lát gạch men, xây bậc cấp bằng gạch | m2 | 80
| Dãy nhà số 1A: Hành lang | m2 | 40
| Dãy nhà số 2A: Hành lang | m2 | 20
| Nhà bếp + ăn: Hành lang | m2 | 20
3 | Thi công nhà lắp ghép (Nhà vệ sinh: dãy nhà 1A, nhà bếp + ăn): cột thép, tường tôn xốp 3 lớp, mái tôn dán xốp cách nhiệt, nền lát gạch nhám | m2 | 33
| Dãy nhà số 1A: Nhà vệ sinh | m2 | 30
| Nhà bếp + ăn: Nhà vệ sinh | m2 | 3
4 | Thi công nhà lắp ghép (Sân rửa: nhà bếp + ăn): cột thép, tường tôn xốp 3 lớp, mái tôn dán xốp cách nhiệt, nền láng xi măng | m2 | 8
| Nhà bếp + ăn: Sân rửa | m2 | 8
5 | Thi công bể phốt loại 1: Đáy đổ bê tông M200 dày 15cm, tường xây gạch dày 10cm, trát vữa M75 dày 1cm, tấm đan BTCT M200 dày 10cm | bể | 5
II | KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN |  |  |  |  | Chào giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công
1 | Thi công nhà lắp ghép (Phòng ở: dãy nhà 4 gian, dãy nhà 6 gian, dãy nhà 8 gian; Phòng ăn tập thể, phòng bếp, phòng ở bếp, kho đồ: nhà bếp + ăn): cột thép, vì kèo thép, mái tôn lạnh 0,4mm, vách tôn cách nhiệt lớp PE dày 10mm, nền vữa M75 dày 10cm, mặt láng xi măng, trần nhựa | m2 | 1416
| Dãy nhà 4 gian: Phòng ở | m2 | 192
| Dãy nhà 6 gian: Phòng ở | m2 | 144
| Dãy nhà 8 gian: Phòng ở | m2 | 960
| Nhà bếp + ăn: Phòng ăn tập thể, Phòng bếp, Phòng ở bếp, Kho đồ | m2 | 120
2 | Thi công hành lang (Hành lang dãy nhà 4 gian, 6 gian, 8 gian): mái tôn, nền vữa M75 dày 10cm mặt láng xi măng, xây bậc cấp bằng gạch | m2 | 216
| Dãy nhà 4 gian: Hành lang | m2 | 32
| Dãy nhà 6 gian: Hành lang | m2 | 24
| Dãy nhà 8 gian: Hành lang | m2 | 160
3 | Thi công nhà lắp ghép (Sân rửa: nhà bếp + ăn): mái tôn, nền vữa M75 dày 10cm mặt láng xi măng, vách tôn cách nhiệt lớp PE dày 10mm | m2 | 10
| Nhà bếp + ăn: Sân rửa | m2 | 10
4 | Thi công nhà xây (Nhà tắm): trụ BTCT, mái tôn, nền và 1,4m vách ốp gạch men trắng | m2 | 112.8 |  |  | Không bao gồm máy giặt, máy nước nóng
| Nhà tắm | m2 | 112.8
5 | Thi công nhà xây (Nhà vệ sinh): trụ BTCT, mái tôn, nền lát gạch nhám | m2 | 31.8
| Nhà vệ sinh | m2 | 31.8
6 | Thi công sân phơi có mái che: mái tôn, nền vữa bê tông M100 dày 5cm | m2 | 75.02
7 | Thi công sân phơi không mái che: nền vữa bê tông M100 dày 5cm | m2 | 123.42
8 | Thi công bể nước (Nhà tắm): Đáy đổ bê tông M100 dày 15cm, tường xây gạch M75 dày 20cm, chiều cao tường <1,5m, trát tường 1,5cm, quét hồ dầu chống thấm | bể | 2
9 | Thi công bể phốt loại 2: Đáy đổ bê tông M200 dày 15cm, tường xây gạch dày 20cm, trát vữa M75 dày 1cm, tấm đan BTCT M200 dày 10cm | bể | 2
III | BỂ NƯỚC 100M3 |  |  |  |  | Chào giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công
1 | Thi công bể nước 100m3: Đáy đổ bê tông M100 dày 15cm, bê tông dầm giằng M200, tường xây gạch M75 dày 20cm, trát tường 1,5cm, quét hồ dầu chống thấm | bể | 1
IV | PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG |  |  |  |  | Chào giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công
IV.1 | Phần xây dựng
1 | Đào đất | m3 | 65.4476
2 | Đắp đất | m3 | 121.86
3 | Bê tông M100 | m3 | 36.6
4 | Bê tông M200 | m3 | 11.945
5 | Bê tông cột 15x15cm M200 | m3 | 2.6381
6 | Xây móng đá hộc, dày <=60cm, vữa XM M100 | m3 | 31.44
7 | Xây gạch | m3 | 86.951
8 | Bê tông tấm đan, lanh tô | m3 | 1.2507
9 | Gia công, lắp đặt cốt thép D<=10mm | kg | 1065.9037
10 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn | m2 | 0.6012
11 | Trát tường, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 | m2 | 565.3
12 | Láng nền sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa XM M100 | m2 | 144
13 | Lát nền gạch 40x40cm | m2 | 212.8
14 | Sản xuất, lắp dựng vì kèo mái, khẩu độ <=8,1m | cái | 14
15 | Sản xuất, lắp dựng xà gồ thép | kg | 2068.004
16 | Lợp mái tôn | m2 | 598.32
17 | Thi công trần nhựa | m2 | 288
18 | Cung cấp, lắp dựng cửa đi Đ1 kích thước (2x0,8)m | cái | 15
19 | Cung cấp, lắp dựng cửa đi Đ2 kích thước (2x1,8)m | cái | 2
20 | Cung cấp, lắp dựng cửa sổ S1 kích thước (1x1)m | cái | 10
21 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC D110 | md | 30.5
22 | Cung cấp, lắp đặt cút nhựa PVC D110 chữ L | cái | 3
IV.2 | Phần nước
1 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC D60 | cây | 4
2 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC D42 | cây | 6
3 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC D27 | cây | 20
4 | Cung cấp, lắp đặt co nhựa PVC D60 | cái | 5
5 | Cung cấp, lắp đặt co nhựa PVC D42 | cái | 10
6 | Cung cấp, lắp đặt co nhựa PVC D27 | cái | 20
7 | Cung cấp, lắp đặt lơi nhựa PVC D42 | cái | 5
8 | Cung cấp, lắp đặt lơi nhựa PVC D27 | cái | 5
9 | Cung cấp, lắp đặt nối nhựa PVC D42 | cái | 5
10 | Cung cấp, lắp đặt nối nhựa PVC D27 | cái | 10
11 | Cung cấp, lắp đặt tê cong nhựa PVC D42 | cái | 5
12 | Cung cấp, lắp đặt tê nhựa PVC D60/42 | cái | 5
13 | Cung cấp, lắp đặt bầu nhựa PVC D60/42 | cái | 2
14 | Cung cấp, lắp đặt bầu nhựa PVC D42/27 | cái | 2
15 | Cung cấp, lắp đặt phễu thoát sàn inox | cái | 5
16 | Cung cấp, lắp đặt tê nhựa PVC D27 | cái | 10
17 | Cung cấp, lắp đặt tê nhựa PVC D42 | cái | 5
18 | Cung cấp, lắp đặt tê nhựa PVC D60 | cái | 5
19 | Cung cấp, lắp đặt bộ xả lavabo | cái | 3
20 | Cung cấp, lắp đặt lavabo | cái | 3
21 | Cung cấp, lắp đặt vòi xịt WC | cái | 4
22 | Cung cấp, lắp đặt bồn cầu vệ sinh | Bộ | 4
23 | Cung cấp, lắp đặt vòi tắm | Bộ | 3
24 | Cung cấp, lắp đặt RT 21/27 | cái | 8
25 | Cung cấp, lắp đặt co RT 21/27 | cái | 8
26 | Cung cấp, lắp đặt vòi nước D21 | cái | 5
27 | Cao su non | cuộn | 5
28 | Keo dán ống PVC | hộp | 1
IV.3 | Phần điện
1 | Cung cấp, lắp đặt CB 30A | cái | 5
2 | Cung cấp, lắp đặt CB 20A | cái | 5
3 | Cung cấp, lắp đặt dây CV 1.5 | cuộn | 2 |  |  | cuộn 100m
4 | Cung cấp, lắp đặt dây CV 2.5 | cuộn | 2 |  |  | cuộn 100m
5 | Cung cấp, lắp đặt dây CV 4.0 | cuộn | 1 |  |  | cuộn 100m
6 | Cung cấp, lắp đặt phích cắm | cái | 10
7 | Cung cấp, lắp đặt bảng điện (Cầu dao, công tắc, ổ cắm) | bảng | 20
8 | Cung cấp, lắp đặt nẹp nhựa luồn dây (2m) | cây | 100
9 | Băng keo điện | cuộn | 5
10 | Cung cấp, lắp đặt bóng đèn led bulb | cái | 40
V | MÓNG TRẠM NGHIỀN 50T/H |  |  |  |  | Chào giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công | Chào giá nhân công, máy thi công, vật tư phụ; vật tư chính bên A cung cấp
1 | Đào đất cấp 3 | m3 | 52.392
2 | Đắp đất đầm chặt K=0,9 | m3 | 640
3 | Bê tông lót M100,đá 4x6 | m3 | 4.152
4 | Bê tông móng M300,đá 2x4 | m3 | 18.817
5 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng 10 ≤ D ≤ 18 | tấn | 1.0655
6 | Thi công rọ đá 2x1x0,5m | rọ | 108
7 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn | 100m2 | 0.1903
8 | Đắp đá cấp phối lu lèn chặt | m3 | 160
VI | MÓNG TRẠM TRỘN 60M3/H |  |  |  |  | Chào giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công (ngoại trừ một số vật tư do Bên A cấp) | Chào giá nhân công, máy thi công, vật tư phụ; vật tư chính bên A cung cấp
1 | Đào móng | m³ | 178.27
2 | Đắp đất đầm chặt | m³ | 254.25
3 | Thi công rọ đá 2x1x0,5m | rọ | 26
4 | Thi công tường đá xây vữa M75 | m³ | 16.815
5 | Bê tông lót M100, đá 1x2, dày 10cm | m³ | 5.9056
6 | Bê tông kết cấu M250, đá 1x2. | m³ | 24.7701
7 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn | 100m² | 0.76285
8 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng D > 18 | tấn | 0.45708
9 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng 10 ≤ D ≤ 18 | tấn | 1.1567
10 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng D ≤ 10 | tấn | 0.20092
11 | Lắp đặt bu lông M24, L=70cm. | Bộ | 48 |  |  | Bên A cấp vật tư
12 | Lắp đặt bu lông M24, L=45cm. | Bộ | 40 |  |  | Bên A cấp vật tư
13 | Lắp đặt thép L63x6(Cọc tiếp địa) L=2000mm) | tấn | 0.1672 |  |  | Bên A cấp vật tư
14 | Lắp đặt thép D16 (nối L32x4 với khung trạm) | tấn | 0.037683 |  |  | Bên A cấp vật tư
15 | Lắp đặt thép L32x4 (Nối xung quanh với cọc thép L63x6) | tấn | 0.090424 |  |  | Bên A cấp vật tư
16 | Lắp đặt kim thu sét mạ kẽm (L=1.5m) | Bộ | 9 |  |  | Bên A cấp vật tư
VII | KHO MÌN |  |  |  |  | Chào giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công (ngoại trừ một số vật tư do Bên A cấp)
VII.1 | Đào, đắp san lấp mặt bằng
1 | Đào đất bạt mái | m3 | 5000
2 | Đắp ụ đất giữa 2 kho | m3 | 298.81
3 | San lấp, đầm mặt bằng | m3 | 800
VII.2 | Kho thuốc nổ
1 | Konet 2,2x2,5x6,85m | cái | 2 |  |  | Bên A cấp Konet
2 | Bê tông đúc sẵn M200 | m3 | 0.768
3 | Vì kèo V50x50x5mm | kg | 170.1024
4 | Xà gồ C(100X45X10X2,5)mm | kg | 291.9023
5 | Mái lợp tôn kẽm 0,4mm | m2 | 50.384
6 | Quả cầu thông gió 450x450mm | cái | 2
7 | Ống thông gió | cái | 4
8 | Ốp ván ép dày 3cm | m2 | 117.6
VII.3 | Kho kíp nổ
1 | Konet 2,2x2,5x6,85m | cái | 1 |  |  | Bên A cấp Konet
2 | Bê tông đúc sẵn M200 | m3 | 0.384
3 | Vì kèo V50x50x5mm | kg | 85.0512
4 | Xà gồ C(100X45X10X2,5)mm | kg | 145.9511
5 | Mái lợp tôn kẽm 0,4mm | m2 | 25.192
6 | Quả cầu thông gió 450x450mm | cái | 1
7 | Ống thông gió | cái | 2
8 | Ốp ván ép dày 3cm | m2 | 58.8
VII.4 | Bể nước
1 | Bê tông M200 | m3 | 4.176
2 | Láng vữa xi măng dày 2mm | m2 | 15.75
3 | Xây gạch vữa M75 | m3 | 6.007
VII.5 | Đầu kim thu sét-thép inox ∅20
1 | Lắp đặt đầu kim thu sét - Thép inox D20 | m | 5.5 |  |  | Bên A cấp vật tư
2 | Lắp đặt thân cột chống sét - ống thép D32x4 | m | 13.9 |  |  | Bên A cấp vật tư
3 | Lắp đặt thân cột chống sét - ống thép D89x4 | m | 66 |  |  | Bên A cấp vật tư
4 | Lắp đặt kê gia cường - Tôn dày 6ly | m2 | 0.2 |  |  | Bên A cấp vật tư
5 | Lắp đặt đế cột-Thép tấm 250x250mm dày 5ly | m2 | 0.3 |  |  | Bên A cấp vật tư
6 | Lắp đặt bu lông neo đế cột M20x250mm | cái | 24 |  |  | Bên A cấp vật tư
7 | Bê tông đá 2x4 M150 | m3 | 4.2
8 | Vữa lót M75 | m3 | 0.6
9 | Lắp đặt cọc tiếp địa thép góc L50x50x5 | m | 39.6 |  |  | Bên A cấp vật tư
VII.6 | Hàng rào bảo vệ
1 | Trụ gỗ 10x10cm, dài 140cm | Cái | 67
2 | Lưới kẽm gai | m2 | 198
3 | Cửa cổng ra vào khu vực kho | m2 | 4.8
4 | Trụ cổng gỗ D15cm, dài 1,7m | Trụ | 4
VII.7 | Nhà bảo vệ
1 | Bê tông nền M100 | m3 | 1.024
2 | Cột gỗ 150x150mm | md | 14.08
3 | Xà gồ gỗ KT 50x50mm | md | 21.6
4 | Vì kèo gỗ KT 100x100mm | md | 7.84
5 | Khung giằng gỗ KT 150x150mm | md | 12
6 | Giằng ngoài bằng gỗ KT 100x100mm | md | 12.4
7 | Mái lợp tôn kẽm 0,4mm | m2 | 15.696
8 | Tấm cót tre tường bao | m2 | 27.8
9 | Thanh nẹp gỗ KT 50x10mm | md | 137
10 | Cửa ra vào Đ1 KT 0,9x1,8m (Khung gỗ + tấm cót tre) | cái | 1
11 | Cửa sổ Đ2 KT 0,9x0,5m (Khung gỗ + tấm cót tre) | cái | 2
VIII | XƯỞNG SỬA CHỮA |  |  |  |  | Chào giá trọn gói bao gồm vật tư, nhân công, máy thi công (ngoại trừ một số vật tư do Bên A cấp)
1 | Đào đất cấp 3 | m3 | 2.79
2 | Đắp đất nền nhà | m3 | 62.59
3 | Bê tông lót M100 | m3 | 2.79
4 | Bê tông M200 | m3 | 15.59
5 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn | m2 | 45.9
6 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng D <= 10 | kg | 623.39
7 | Gia công, lắp đặt cốt thép móng 10 < D <= 18 | kg | 832.17
8 | Gia công, lắp đặt thép V50x50x5mm | kg | 305.37
9 | Cung cấp, lợp tôn cách nhiệt | m2 | 345.38
10 | Lắp đặt thép hình I2520x125x6x9x12 | kg | 17589.66 |  |  | Bên A cấp trụ thép, vì kèo nhà xưởng
11 | Lắp đặt thép hình L75x75x6 | kg | 3224.03 |  |  | Bên A cấp thanh giằng trụ, vì kèo
12 | Lắp đặt thép tấm dày 0,01m | kg | 2952.54 |  |  | Bên A cấp trụ thép, vì kèo nhà xưởng
13 | Lắp đặt bu lông + đai ốc móng M28 dài 550mm | cái | 240 |  |  | Bên A cấp vật tư
14 | Lắp đặt bu lông + đai ốc liên kết kèo với cột M20 dài 240mm | cái | 240 |  |  | Bên A cấp vật tư
15 | Lắp dựng xà gồ C100x45x10 dày 2mm | kg | 6624 |  |  | Bên A cấp xà gồ
16 | Cung cấp, lợp mái bằng tôn lợp dày 0.4mm | m2 | 2018.64
17 | Thi công rọ đá 2x1x1m | rọ | 115
| Tổng trước VAT | đồng
| Thuế VAT (…......%) | đồng
| Giá trị sau thuế VAT | đồng
Ghi chú:
- | Chi tiết kích thước, kết cấu từng hạng mục thi công theo bản vẽ thiết kế mời thầu.
- | Phạm vi công việc chào giá: + Hạng mục Khu nhà Chủ đầu tư, Khu nhà ở công nhân, Phòng thí nghiệm hiện trường: Chào giá trọn gói bao gồm toàn bộ vật tư, nhân công, máy thi công; + Hạng mục Móng trạm nghiền 50T/h, Móng trạm trộn 60m3/h, Kho mìn, Xưởng sửa chữa: Chào giá nhân công, máy thi công, vật tư phụ; vật tư chính bên A cung cấp.
- | Thuế VAT áp dụng theo qui định hiện hành tại thời điểm nghiệm thu.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu Công ty ……….